Jihočeské matky, o.s.

Nová 12,  370 01 České Budějovice

tel., fax: 387 312 650

E-mail: jihoceske.matky@ecn.cz, webové stránky: www.jihoceskematky.cz

Ministerstvo životního prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí

Vršovická 65

Praha

10. května

České Budějovice

Věc: Vyjádření sdružení Jihočeské matky ke zjišťovacímu řízení  k záměru „Teplárna České Budějovice a.s. - Instalace kondenzační turbíny TG6“.

Na základě prostudování materiálů ke zjišťovacímu řízení  požadujeme, aby do předložené dokumentace byly doplněny tyto údaje a dokumenty:

- Aktualizovaná rozptylová studie. Rozptylová studie, která byla předložena v rámci zjišťovacího řízení je zastaralá, je z roku 2005 a odpovídá údajům z roku 2004. Požadujeme, aby v aktualizované rozptylové studii byla vyhodnocena situace konkrétně pro  České Budějovice. Požadujeme dále, aby v aktualizované rozptylové studii byly vyhodnoceny všechny významné znečišťující látky, včetně benzo(a)pyrenu.

- Studie „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ by měla být doplněna o vyhodnocení vlivu benzo(a)pyrenu na lidské zdraví (cílový imisní limit byl a je  pro tuto škodlivinu v Českých Budějovicích překračován). Studie by měla být také doplněna o synergické a kumulativní vlivy dalších škodlivin (např. z dopravy) na lidské zdraví. Ve studii chybí data, na základě kterých autor došel k závěru, že ačkoli dojde k navýšení objemu škodlivých látek, nebude to mít vliv na zdraví obyvatel. Tato data by měla být do studie taktéž doplněna.

- Smyslem procesu EIA je mj. posoudit různé varianty předmětného záměru a vyhodnotit variantu optimální z hlediska minimální zátěže životního prostředí. Z předložených materiálů vyplývá, že patrně dojde  k poklesu celkové účinnosti (o cca 2%) zařízení na hodnoty nižší, než byly před instalací kondenzační turbiny TG6. Podle principů BAT by měla účinnost velkých zdrojů jako je teplárna České Budějovice stoupat o 3% a nikoli vykazovat opačný trend. Požadujeme, aby v procesu EIA byla předložena a vyhodnocena varianta restruktulizace podniku, tzn. provést posouzení přiměřenosti stávajících instalovaných výkonů kotlů s ohledem na budoucí trendy odběru tepla.

- Dokumentace by měla být doplněna o vyhodnocení vlivu vypouštěných oteplených vod do vodoteče.

Požadujeme, aby předmětná dokumentace byla doplněna ve smyslu výše uvedených požadavků a takto doplněná předložena k projednání ve vlastním procesu EIA.

Ing. Monika Machová Wittingerová

předsedkyně sdružení Jihočeské matky

Na vědomí:  Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor posuzování vlivů na ŽP