Jihočeské matky, o.s.

Nová 12,  370 01 České Budějovice

tel., fax: 387 312 650

E-mail: jihoceske.matky@ecn.cz, webové stránky: www.jihoceskematky.cz

Krajský úřad

Jihočeský kraj

Oddělení vodního hospodářství a integrované prevence

U Zimního stadionu 1952/2

České Budějovice

10. května

České Budějovice

Věc: Vyjádření sdružení Jihočeské matky k žádosti o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna České Budějovice, a.s., Výroba a prodej tepla a elektřiny“.

Na základě prostudování materiálů k požadované změně integrovaného povolení pro teplárnu České Budějovice požadujeme aby:

- Provozovatel zajistil instalaci odsiřovacích technologií u všech provozovaných uhelných kotlů. Na instalaci odsiřovacích systémů lze získat dotace z Operačního programu životního prostředí MŽP a to do výše až 90% nákladů. Vzhledem k tomu, že o dotace z tohoto programu lze žádat do roku 2013, je třeba k instalaci odsiřovacích systémů přistoupit bezodkladně a nikoli v časovém horizontu do roku 2016, jak provozovatel navrhuje.

- Provozovatel přijal opatření, která zajistí dosažení emisních limitů TZL a NOX odpovídajícím limitům BAT. Zatím se tak neděje, v dosažení emisních limitů u těchto škodlivin na hodnoty BAT má provozovatel značné rezervy.

- Provozovatel bude zařízení provozovat tak, aby nedocházelo k poklesu celkové účinnosti zařízení na hodnoty nižší, než byly před instalací kondenzační turbiny TG6. Podle principů BAT by měla účinnost velkých zdrojů jako je teplárna České Budějovice stoupat o 3% a nikoli vykazovat opačný trend, jak to vyplývá z dat dokumentace předložené k vydání změny integrovaného povolení.

- Provozovatel nebude dále zvyšovat kapacitu zařízení nad současně požadovanou hodnotu požadující zvýšení spotřeby uhlí o 24 350 t/r.

- Provozovatel bude při dopravě a manipulaci s palivem a popelovinami preferovat železniční dopravu.

Ing. Monika Machová Wittingerová

předsedkyně sdružení Jihočeské matky